ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  


        Τίτλος Υπηρεσίας: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                  «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών 
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ


               εξοπλισμού, ύδρευσης, άρδευσης, ΕΕΛ»  
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ –  ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ                    

Δ/ΝΣΗ Τ.Υ., Δόμησης, Περιβάλλοντος          CPV: 50511100-1 «Υπηρεσίες επισκευής και
& Διαχείρισης Αποβλήτων             
             συντήρησης αντλιών υγρών»
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛ.: 6 / 2025
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	Α/Α
	ΕΝΔΕΙΞΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	Α/Τ
	Μον. Μετ.
	ΠΟΣΟΤΗΣ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (€)
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (€)

	ΗΛΜ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

	1
	Εργασία εξαγωγής, ή εγκατάστασης με γερανό, υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος γεωτρήσεως, με βάθος τοποθέτησης έως 100 m
	1
	τεμ.
	4,00
	       
	

	2
	Εργασία εξαγωγής, ή εγκατάστασης με γερανό, υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος γεωτρήσεως, με βάθος τοποθέτησης από 100 έως 200 m
	2
	τεμ.
	4,00
	
	

	3
	Εργασία εξαγωγής, ή εγκατάστασης με γερανό, υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος γεωτρήσεως, με βάθος τοποθέτησης από 200 έως 300 m
	3
	τεμ.
	2,00
	
	

	4
	Εργασία εξαγωγής, ή εγκατάστασης με γερανό, φυγοκεντρικού αντλητικού συγκροτήματος, ή υποβρυχίου δεξαμενής, ισχύος έως 40 PS
	4
	τεμ.
	2,00
	
	

	5
	Εργασία εξαγωγής, ή εγκατάστασης με γερανό, φυγοκεντρικού αντλητικού συγκροτήματος, ή υποβρυχίου δεξαμενής, ισχύος από 41 PS έως 75 PS
	5
	τεμ.
	2,00
	
	

	6
	Εργασία εξαγωγής, ή εγκατάστασης με γερανό, φυγοκεντρικού αντλητικού συγκροτήματος, ή υποβρυχίου δεξαμενής, ισχύος από 76 PS έως 125 PS
	6
	τεμ.
	2,00
	
	

	7
	Εργασία εξαγωγής, κατασκευής νέου και επανατοποθέτησης μανδύα ψύξεως υποβρυχίου ηλεκτροκινητήρα αντλητικού συγκροτήματος γεωτρήσεως, οποιασδήποτε διαμέτρου
	7
	τεμ.
	2,00
	
	

	8
	Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης στροβίλου υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος, έως 10 βαθμίδες
	8
	τεμ.
	1,00
	
	

	9
	Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης, στροβίλου υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος, από 11 έως 20 βαθμίδες
	9
	τεμ.
	2,00
	
	

	10
	Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης στροβίλου υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος, από 21 έως 30 βαθμίδες
	10
	τεμ.
	2,00
	
	

	11
	Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης υποβρυχίου ηλεκτροκινητήρα συγκροτήματος, ισχύος έως 20 PS
	11
	τεμ.
	2,00
	
	

	12
	Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης υποβρυχίου ηλεκτροκινητήρα συγκροτήματος, ισχύος από 21 PS έως 40 PS
	12
	τεμ.
	2,00
	
	

	13
	Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης υποβρυχίου ηλεκτροκινητήρα συγκροτήματος, ισχύος από 41 PS έως 60 PS
	13
	τεμ.
	2,00
	
	

	14
	Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης ηλεκτροκινητήρα με έδραση Β3, ισχύος έως 20 PS
	14
	τεμ.
	1,00
	
	

	15
	Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης ηλεκτροκινητήρα με έδραση Β3, ισχύος από 21 έως 50 PS
	15
	τεμ.
	2,00
	
	

	16
	Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης ηλεκτροκινητήρα με έδραση Β3, ισχύος από 51 έως 100 PS
	16
	τεμ.
	2,00
	
	

	17
	Εργασία αντικατάστασης σωλήνων στήλης με νέους, υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος διαμέτρου :
	 
	 
	 
	
	

	
	α) DN 80 mm, mannesmann φλαντζωτή 
	17α
	μ.μ.
	200,00
	
	

	
	β) DN 100 mm, mannesmann φλαντζωτή 
	17β
	μ.μ.
	100,00
	
	

	18
	Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέα, χυτοσιδηράς δικλείδας σύρτου, τύπου ελαστικής εμφράξεως διαμέτρου : 
	 
	 
	 
	
	

	
	α) DN 80 mm, PN 10 At
	18α
	τεμ.
	2,00
	
	

	
	β) DN 100 mm, PN 10 At
	18β
	τεμ.
	2,00
	
	

	
	γ) DN 125 mm, PN 10 At
	18γ
	τεμ.
	2,00
	
	

	19
	Εργασία αποξήλωσης, επισκευής και επανεγκατάστασης, βαλβίδας αντεπιστροφής τύπου υδροστόπ, διαμέτρου 
	 
	 
	 
	
	

	
	α) DN 80 mm, PN 10 At
	19α
	τεμ.
	2,00
	
	

	
	β) DN 100 mm, PN 10 At
	19β
	τεμ.
	2,00
	
	

	
	γ) DN 125 mm, PN 10 At
	19γ
	τεμ.
	1,00
	
	

	
	δ) DN 150 mm, PN 10 At
	19δ
	τεμ.
	1,00
	
	

	20
	Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέα, χαλύβδινης φλάντζας, διαμέτρου :
	 
	 
	 
	
	

	
	α) DN 65 mm, PN 10 At
	20α
	τεμ.
	6,00
	
	

	
	β) DN 80 mm, PN 10 At
	20β
	τεμ.
	10,00
	
	

	
	γ) DN 100 mm, PN 10 At
	20γ
	τεμ.
	10,00
	
	

	
	δ) DN 125 mm, PN 10 At
	20δ
	τεμ.
	5,00
	
	

	
	ε) DN 150 mm, PN 10 At
	20ε
	τεμ.
	2,00
	
	

	21
	Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέο, μανομέτρου γλυκερίνης Φ 63 mm
	21
	τεμ.
	10,00
	
	

	22
	Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέο, ηλεκτρικού πίνακα υποβρυχίου ισχύος : 
	 
	 
	 
	
	

	
	α) Ισχύος έως 30 PS
	22α
	τεμ.
	1,00
	
	

	
	β) Ισχύος από 31 PS έως 60 PS
	22β
	τεμ.
	1,00
	
	

	
	γ) Ισχύος από 61 PS έως 100 PS
	22γ
	τεμ.
	1,00
	
	

	23
	Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέο, ρυθμιστή στροφών (inverter), ισχύος : 
	 
	 
	 
	
	

	
	α) Ισχύος έως και 20 PS
	23α
	τεμ.
	1,00
	
	

	
	β) Ισχύος από 21 έως και 50 PS
	23β
	τεμ.
	1,00
	
	

	
	γ) Ισχύος από 51 έως και 100 PS
	23γ
	τεμ.
	1,00
	
	

	24
	Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέο, μετατροπέα πίεσης 0 - 10 At, 4 - 20 mA
	24
	τεμ.
	1,00
	
	

	25
	Εργασία αποξήλωσης, επισκευής και επανεγκατάστασης, ασύρματου φλοτέρ εμβέλειας 5 Km
	25
	τεμ.
	1,00
	
	

	26
	Εργασία αποξήλωσης, ή εγκατάστασης, καλωδίου τύπου ΝΥΥ, διατομής :
	 
	 
	 
	
	

	
	α) Διατομής 3 x 1,5 mm2 
	26α
	μ.μ.
	295,00
	
	

	
	β) Διατομής 3 x 6 mm2 
	26β
	μ.μ.
	250,00
	
	

	
	γ) Διατομής 3 x 10 mm2 
	26γ
	μ.μ.
	250,00
	
	

	27
	Εργασία αποξήλωσης, ή εγκατάστασης, συστήματος προστασίας ξηράς λειτουργίας
	27
	τεμ.
	5,00
	
	

	28
	Εργασία αποξήλωσης, ή εγκατάστασης, τριφασικού επιτηρητή φάσεων
	28
	τεμ.
	10,00
	
	

	29
	Εργασία αποξήλωσης, ή εγκατάστασης, φλοτέρ στάθμης νερού
	29
	τεμ.
	6,00
	
	

	30
	Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέο ρελέ εντός ηλεκτρικού πίνακα, ισχύος :
	 
	 
	 
	
	

	
	α) Ισχύος έως 15 KW
	30α
	τεμ.
	1,00
	
	

	
	β) Ισχύος έως 22 KW
	30β
	τεμ.
	1,00
	
	

	
	γ) Ισχύος έως 40 KW
	30γ
	τεμ.
	1,00
	
	

	
	δ) Ισχύος έως 70 KW
	30δ
	τεμ.
	1,00
	
	

	31
	Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέο Μ/Σ 220 / 48 V, σε ηλεκτρικού πίνακα.
	31
	τεμ.
	3,00
	
	

	32
	Εργασία ανακατασκευής κυκλώματος ισχύος, ηλεκτρικού πίνακα, ισχύος :
	 
	 
	 
	
	

	
	α) Ισχύος έως 40 PS
	32α
	τεμ.
	5,00
	
	

	
	β) Ισχύος έως 80 PS
	32β
	τεμ.
	3,00
	
	

	
	γ) Ισχύος έως 125 PS
	32γ
	τεμ.
	2,00
	
	

	33
	Εργασία κατασκευής βοηθητικού κυκλώματος αυτοματισμού, ηλεκτρικού πίνακα ηλεκτροκινητήρα
	33
	τεμ.
	20,00
	
	

	34
	Εργασία τεχνίτη για τον έλεγχο και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, αντλιοστασίων γεωτρήσεων ύδρευσης, άρδευσης   
	34
	ωρ.
	600,00
	
	

	35
	Προμήθεια στροβίλου υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος παροχής 20 m3/h και μανομετρικού 320 m
	35
	τεμ.
	1,00
	
	

	36
	Προμήθεια αντλίας φυγοκέντρου αντλητικού συγκροτήματος παροχής 120 m3/h και μανομετρικού 80 m 
	36
	τεμ.
	1,00
	
	

	37
	Προμήθεια οριζοντίου υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος (booster) παροχής 65 m3/h, μανομετρικού 230 m και ισχύος 90 PS
	37
	τεμ.
	1,00
	
	

	   
	 
	 
	 
	 Άθροισμα : 
	

	 
	 
	 
	 
	ΦΠΑ 24 % :
	

	 
	 
	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ :
	


Ποσοστό έκπτωσης:
